附件三

五金维修材料报价清单

| - 序号 | - 品名 | - 规格型号及要求 | - 单位 | - 单价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - PVC透明钢丝加厚增强软管 | - 114mm、100cm、无气泡、无气味 | - 根 |  |  |
| - 2 | - 120不锈钢地漏 | - 12cm*12cm*3mm | - 个 |  |  |
| - 3 | - 120不锈钢地漏盖 | - 12cm*12cm*2mm | - 个 |  |  |
| - 4 | - 25开孔器 | - 25mm*78mm | - 个 |  |  |
| - 5 | - 502胶水 | - 5g | - 瓶 |  |  |
| - 6 | - 补芯 | - 75mm、不锈钢 | - 个 |  |  |
| - 7 | - LED灯 | - 30W、42*89mm、符合国家照明标准、使用寿命长 | - 个 |  |  |
| - 8 | - LED灯 | - 5W、55*104mm、符合国家照明标准、使用寿命长 | - 个 |  |  |
| - 9 | - LED灯 | - 68W、176*284mm、符合国家照明标准、使用寿命长 | - 只 |  |  |
| - 10 | - LED灯 | - 50W、138*242mm、符合国家照明标准、使用寿命长 | - 只 |  |  |
| - 11 | - 铜阀芯 | - PPR25mm、锥形 | - 个 |  |  |
| - 12 | - 截止阀芯 | - PPR25mm、25*75mm | - 个 |  |  |
| - 13 | - PVC管子 | - 50mm*3.8m | - 根 |  |  |
| - 14 | - PVC活节 | - 50mm*75mm | - 个 |  |  |
| - 15 | - PVC剪刀 | - 20*320mm | - 把 |  |  |
| - 16 | - PVC胶水 | - 80g | - 瓶 |  |  |
| - 17 | - PVC胶水 | - 380g | - 瓶 |  |  |
| - 18 | - 内丝直接 | - PVC25mm | - 个 |  |  |
| - 19 | - PVC三通 | - 20mm*50°*20mm | - 个 |  |  |
| - 20 | - PVC弯头 | - 40mm*90° | - 个 |  |  |
| - 21 | - PVC弯头 | - 50mm*90° | - 个 |  |  |
| - 22 | - PVC座卡 | - ⌀25mm | - 付 |  |  |
| - 23 | - U型锁 | - 12*480mm | - 把 |  |  |
| - 24 | - 白面板 | - 86型 | - 个 |  |  |
| - 25 | - 扳手 | - 200mm、整体锻打成型、表面防锈处理、咬口紧密 | - 把 |  |  |
| - 26 | - 闭门器 | - 臂伸45cm、开关无卡顿、无漏油、符合建筑五金标准 | - 套 |  |  |
| - 27 | - 边框 | - 300*300cm、塑料制品 | - 个 |  |  |
| - 28 | - 边框 | - 300*600cm、铝制品型材 | - 个 |  |  |
| - 29 | - 电焊面罩 | - com变光 | - 个 |  |  |
| - 30 | - 波纹管 | - 30公分、304不锈钢 | - 根 |  |  |
| - 31 | - 波纹管 | - 60公分、304不锈钢 | - 根 |  |  |
| - 32 | - 波纹管 | - 100公分、304不锈钢 | - 个 |  |  |
| - 33 | - 玻璃门锁 | - 135*490mm | - 把 |  |  |
| - 34 | - 玻璃门锁 | - 140*520mm加粗 | - 把 |  |  |
| - 35 | - 不锈钢插销 | - 4寸、加厚 | - 副 |  |  |
| - 36 | - 不锈钢堵头 | - ⌀15mm | - 个 |  |  |
| - 37 | - 不锈钢拉手 | - 5寸 | - 个 |  |  |
| - 38 | - 不锈钢内外丝直接 | - ⌀15mm | - 个 |  |  |
| - 41 | - 不锈钢弯头 | - ⌀15mm | - 个 |  |  |
| - 42 | - 不锈钢下水器 | - 110mm | - 个 |  |  |
| - 43 | - 不锈钢衣钩 | - 7钩 | - 套 |  |  |
| - 44 | - 不锈钢衣钩 | - 8钩 | - 套 |  |  |
| - 45 | - 插座 | - 16A、4000W | - 个 |  |  |
| - 46 | - 抽屉锁 | - 18*20mm | - 把 |  |  |
| - 48 | - 除胶剂 | - 450ML | - 瓶 |  |  |
| - 49 | - 除锈液 | - WD40、450ML | - 瓶 |  |  |
| - 51 | - 储水宝 | - 8升 | - 套 |  |  |
| - 52 | - 穿墙钻头 | - 14*200mm | - 根 |  |  |
| - 53 | - 穿线器 | - 100米、钢丝+胶皮 | - 套 |  |  |
| - 56 | - 窗户灰拉手 | - 50型 | - 个 |  |  |
| - 57 | - 瓷灯座 | - 86型 | - 个 |  |  |
| - 58 | - 瓷砖钻头 | - ⌀48mm | - 只 |  |  |
| - 59 | - 瓷砖钻头 | - ⌀46mm | - 只 |  |  |
| - 62 | - 磁吸轨道 | - 2m | - 根 |  |  |
| - 63 | - 磁吸射灯 | - 24V、绝缘防护合格、无频闪、光线均匀、使用寿命长 | - 个 |  |  |
| - 64 | - 大叉锁 | - 120*480mm | - 把 |  |  |
| - 65 | - 带柄扳手 | - 直径4.5mm | - 把 |  |  |
| - 66 | - 单面锁 | - 60*450mm | - 套 |  |  |
| - 74 | - 灯盘 | - 24W | - 个 |  |  |
| - 75 | - 灯盘 | - 36W | - 个 |  |  |
| - 76 | - 灯盘 | - 120W | - 个 |  |  |
| - 77 | - 灯盘 | - 20W | - 个 |  |  |
| - 78 | - 灯泡 | - 12W、35*75mm | - 个 |  |  |
| - 80 | - 地锁 | - 铜芯卷帘门 | - 把 |  |  |
| - 81 | - 电池 | - 5# | - 个 |  |  |
| - 82 | - 电池 | - 7# | - 个 |  |  |
| - 84 | - 电池 | - 12V | - 只 |  |  |
| - 85 | - 电池 | - 27V | - 只 |  |  |
| - 86 | - 电池阀 | - 4分、带混水 | - 个 |  |  |
| - 88 | - 电工包 | - 400*600mm | - 个 |  |  |
| - 89 | - 电工胶布 | - 20米 | - 圈 |  |  |
| - 92 | - 电缆 | - 3*1.5平方铜软 | - 米 |  |  |
| - 93 | - 电缆 | - 3*2.5平方铜软 | - 米 |  |  |
| - 94 | - 电缆线 | - 3*6平方铜软 | - 米 |  |  |
| - 95 | - 电缆线 | - 3*4平方铜软 | - 米 |  |  |
| - 97 | - 电烙铁 | - 100W、焊台 | - 把 |  |  |
| - 98 | - 电排插 | - 3米、产品配线： - 3*1.0‌mm²‌ | - 个 |  |  |
| - 99 | - 电排插 | - 5米、产品配线： - 3*1.0‌mm² | - 个 |  |  |
| - 106 | - 电容 | - 10A | - 个 |  |  |
| - 110 | - 电线 | - 2.5平方、BVR、100m | - 圈 |  |  |
| - 111 | - 电线 | - 4平方、BVR、100m | - 圈 |  |  |
| - 112 | - 电线 | - 6平方、BV硬、100m | - 圈 |  |  |
| - 114 | - 电线 | - 2.5平方、BV硬、100m | - 圈 |  |  |
| - 116 | - 电线双色 | - 1.5平方、BV硬、100m | - 圈 |  |  |
| - 117 | - 电源 | - 400W、防雨 | - 个 |  |  |
| - 120 | - 电子锁配件 | - 铜 | - 套 |  |  |
| - 121 | - 钉锤 | - 绝缘 | - 把 |  |  |
| - 122 | - 堵帽 | - 110mm、PVC | - 个 |  |  |
| - 124 | - 堵头 | - PPR | - 个 |  |  |
| - 126 | - 断线钳 | - 900mm | - 把 |  |  |
| - 128 | - 二开双控 | - 16A | - 个 |  |  |
| - 129 | - 二开双控 | - 10A | - 个 |  |  |
| - 130 | - 防爆铁排风扇 | - 220V | - 套 |  |  |
| - 131 | - 防盗门锁 | - 304不锈钢 | - 套 |  |  |
| - 132 | - 防火门锁芯 | - 304不锈钢 | - 把 |  |  |
| - 133 | - 防火门通锁芯 | - 304铜 | - 把 |  |  |
| - 135 | - 防水盒 | - 86型 | - 个 |  |  |
| - 136 | - 防雨配电箱 | - 300*400mm | - 个 |  |  |
| - 137 | - 防雨柔性灯带 | - 120珠、LED | - 米 |  |  |
| - 138 | - 付导线 | - 2*1.5²、RVV | - 圈 |  |  |
| - 139 | - 付导线 | - 2*0.75²、RVV | - 圈 |  |  |
| - 140 | - 付导线 | - 2*6²、RVV | - 圈 |  |  |
| - 141 | - 付导线 | - 2*2.5²Kw、RVV | - 圈 |  |  |
| - 142 | - 付导线 | - 2*0.5、RVV | - 卷 |  |  |
| - 143 | - 改刀 | - K0钢 | - 把 |  |  |
| - 144 | - 感应筒灯 | - 90mm | - 个 |  |  |
| - 145 | - 感应筒灯 | - 120mm | - 个 |  |  |
| - 149 | - 钢卷尺 | - 5m | - 把 |  |  |
| - 150 | - 钢绳 | - 6mm | - 米 |  |  |
| - 153 | - 钢直尺 | - 30 cm、304不锈钢 | - 把 |  |  |
| - 154 | - 钢直尺 | - 20cm、304不锈钢 | - 把 |  |  |
| - 156 | - 高压变频水泵 | - 380V | - 套 |  |  |
| - 157 | - 高压管 | - 1米、304不锈钢 | - 根 |  |  |
| - 163 | - 公牛微波感应吸顶灯 | - 48W | - 只 |  |  |
| - 164 | - 公牛转换器 | - 10A三转 | - 个 |  |  |
| - 165 | - 钩称 | - 30KG | - 套 |  |  |
| - 167 | - 挂锁 | - 50mm | - 把 |  |  |
| - 168 | - 挂锁 | - 63mm | - 把 |  |  |
| - 169 | - 挂锁 | - 40mm | - 把 |  |  |
| - 170 | - 挂锁 | - 30mm | - 把 |  |  |
| - 173 | - 挂锁 | - 50mm、防雨304不锈钢 | - 把 |  |  |
| - 177 | - 轨道条 | - 2m | - 米 |  |  |
| - 178 | - 国标水泵 | - 38V | - 套 |  |  |
| - 179 | - 焊锡膏 | - 20g | - 盒 |  |  |
| - 180 | - 焊锡丝 | - 20g | - 卷 |  |  |
| - 182 | - 合页 | - 100mm | - 副 |  |  |
| - 183 | - 花洒 | - 1.5m | - 个 |  |  |
| - 185 | - 混水龙头 | - 304不锈钢 | - 个 |  |  |
| - 186 | - 混水龙头 | - 铜 | - 个 |  |  |
| - 187 | - 活动扳手 | - 300mm | - 把 |  |  |
| - 188 | - 继电器 | - R08 | - 个 |  |  |
| - 189 | - 加厚生料带 | - 20m | - 圈 |  |  |
| - 190 | - 加热管 | - 6000W | - 根 |  |  |
| - 191 | - 加热管 | - 4000W | - 根 |  |  |
| - 196 | - 交流接触器 | - 1810 | - 个 |  |  |
| - 197 | - 交流接触器 | - 1210 | - 个 |  |  |
| - 198 | - 胶膨胀 | - 8# | - 袋 |  |  |
| - 199 | - 角磨机 | - 100型 | - 台 |  |  |
| - 200 | - 角磨机切片 | - 100mm | - 张 |  |  |
| - 201 | - 脚踏阀 | - 合金 | - 套 |  |  |
| - 202 | - 脚踏阀 | - 铜 | - 套 |  |  |
| - 203 | - 接线端子 | - 一拖一 | - 个 |  |  |
| - 204 | - 接线端子 | - 一拖二 | - 个 |  |  |
| - 205 | - 接线端子 | - 一拖三 | - 个 |  |  |
| - 206 | - 结构胶 | - 590ML | - 支 |  |  |
| - 207 | - 金粉漆 | - 350g | - 桶 |  |  |
| - 208 | - 卷帘门锁 | - 32*280mm | - 把 |  |  |
| - 209 | - 开孔器 | - 开304用 | - 个 |  |  |
| - 210 | - 空开 | - 2P100A | - 个 |  |  |
| - 211 | - 空开 | - 2P32A | - 个 |  |  |
| - 212 | - 空开 | - 1P32A | - 个 |  |  |
| - 213 | - 淋浴管 | - 1.5m | - 根 |  |  |
| - 214 | - 淋浴喷头 | - 个 | - 个 |  |  |
| - 215 | - 漏电 | - 2P63A | - 个 |  |  |
| - 216 | - 漏电开关 | - 100A | - 个 |  |  |
| - 217 | - 漏电开关 | - 1P63A | - 个 |  |  |
| - 218 | - 漏电开关 | - 86型 | - 个 |  |  |
| - 219 | - 漏电开关 | - 2P63A | - 个 |  |  |
| - 220 | - 漏电开关 | - 1P63A | - 个 |  |  |
| - 221 | - 漏电开关 | - 2P32A | - 个 |  |  |
| - 222 | - 路灯电源器 | - 控制时间 | - 套 |  |  |
| - 223 | - 轮子 | - 5寸 | - 个 |  |  |
| - 224 | - 轮子 | - 6寸 | - 个 |  |  |
| - 225 | - 螺丝 | - 1.4斤 | - 袋 |  |  |
| - 226 | - 螺丝松动液 | - 450g | - 瓶 |  |  |
| - 227 | - 麻花钻头 | - Φ6 | - 根 |  |  |
| - 228 | - 麻花钻头 | - Φ8 | - 根 |  |  |
| - 229 | - 美工刀架 | - 15mm | - 把 |  |  |
| - 230 | - 门窗限位器 | - 304不锈钢 | - 个 |  |  |
| - 231 | - 密封胶泥 | - 20g | - 袋 |  |  |
| - 232 | - 明盒 | - 86# | - 个 |  |  |
| - 233 | - 内六角扳手 | - 6mm、铁制 | - 把 |  |  |
| - 234 | - 内六角扳手 | - 8mm、铁制 | - 把 |  |  |
| - 235 | - 内外丝直接 | - 加长、⌀15mm | - 个 |  |  |
| - 236 | - 内外丝直接 | - ⌀15mm | - 个 |  |  |
| - 237 | - 纽扣电池 | - 27V | - 个 |  |  |
| - 238 | - 配电箱 | - 300*400mm | - 个 |  |  |
| - 239 | - 喷漆 | - 350g | - 瓶 |  |  |
| - 240 | - 喷漆 | - 镀铬、300ML | - 瓶 |  |  |
| - 241 | - 平板灯 | - 600*600mm、LED | - 只 |  |  |
| - 242 | - 平板灯 | - 300*600mm、LED | - 只 |  |  |
| - 243 | - 平口钳 | - 8寸 | - 把 |  |  |
| - 244 | - 潜水泵 | - 380V | - 套 |  |  |
| - 245 | - 强效除油片 | - 500g | - 袋 |  |  |
| - 246 | - 全铜感应面盆龙头 | - 套 | - 套 |  |  |
| - 247 | - 全铜加长脚踏阀 | - 套 | - 套 |  |  |
| - 248 | - 全铜角阀 | - ⌀15mm | - 个 |  |  |
| - 249 | - 燃气管 | - 1.5米、304不锈钢 | - 根 |  |  |
| - 250 | - 燃气管 | - 0.8米、304不锈钢 | - 根 |  |  |
| - 251 | - 热水器混水阀 | - 10*16*12.5mm | - 套 |  |  |
| - 252 | - 软双色线 | - 2.5平方、BVR | - 圈 |  |  |
| - 253 | - 三开双控 | - 86型 | - 个 |  |  |
| - 254 | - 三通 | - 钢、⌀15mm | - 个 |  |  |
| - 255 | - 深水泵 | - 380V | - 套 |  |  |
| - 256 | - 收纳包 | - 90*56*45cm | - 个 |  |  |
| - 257 | - 手钳 | - 8寸、K0钢 | - 把 |  |  |
| - 258 | - 双面泡沫胶 | - 3cm*10m | - 圈 |  |  |
| - 259 | - 水泵配件 | - 380V | - 套 |  |  |
| - 260 | - 水管 | - 25#、乳胶 | - 米 |  |  |
| - 261 | - 水龙头手柄 | - ⌀15mm、合金 | - 个 |  |  |
| - 262 | - 铁活接 | - ⌀15mm | - 个 |  |  |
| - 263 | - 铜AB锁芯 | - 70# | - 个 |  |  |
| - 264 | - 铜灯头 | - E27 | - 个 |  |  |
| - 265 | - 铜角阀 | - ⌀15mm | - 个 |  |  |
| - 266 | - 铜进水阀 | - ⌀15mm | - 个 |  |  |
| - 267 | - 铜淋浴龙头 | - 120m*275mm | - 套 |  |  |
| - 268 | - 铜球阀 | - ⌀15mm | - 个 |  |  |
| - 269 | - 铜球阀 | - ⌀20mm | - 个 |  |  |
| - 270 | - 铜锁体 | - 145mm | - 个 |  |  |
| - 271 | - 铜锁体 | - 125mm | - 个 |  |  |
| - 272 | - 铜锁芯 | - 75# | - 把 |  |  |
| - 273 | - 筒灯 | - 6寸、20W | - 个 |  |  |
| - 274 | - 透明玻璃胶 | - 300ML | - 支 |  |  |
| - 275 | - 脱漆剂 | - 350g | - 瓶 |  |  |
| - 276 | - 外丝直接 | - ⌀15mm、不锈钢 | - 个 |  |  |
| - 277 | - 卫泉反渗透滤芯 | - 套 | - 套 |  |  |
| - 278 | - 温控开关 | - 86# | - 个 |  |  |
| - 279 | - 下水管 | - 32mm*1m | - 根 |  |  |
| - 280 | - 线管 | - φ16、PVC | - 根 |  |  |
| - 281 | - 线管 | - φ15、PVC | - 根 |  |  |
| - 282 | - 线性灯型材 | - 3m、铝 | - 根 |  |  |
| - 283 | - 消防应急灯 | - 双耳 | - 个 |  |  |
| - 284 | - 压力表 | - 1.6mp | - 只 |  |  |
| - 285 | - 氩弧焊表 | - YQY-08 | - 只 |  |  |
| - 286 | - 氩弧焊机双用 | - 220V转380V | - 套 |  |  |
| - 287 | - 秧绳 | - 30m | - 根 |  |  |
| - 288 | - 衣钩 | - 6钩、铝 | - 套 |  |  |
| - 289 | - 衣钩 | - 7钩、铝 | - 个 |  |  |
| - 290 | - 增强管 | - ⌀16mm | - 圈 |  |  |
| - 291 | - 增压泵 | - 220V | - 套 |  |  |
| - 292 | - 粘鼠板 | - 常规 | - 个 |  |  |
| - 293 | - 直接 | - PVC、⌀50mm | - 个 |  |  |
| - 294 | - 直接 | - PVC、⌀110mm | - 个 |  |  |
| - 295 | - 直接弯头 | - PVC、⌀16mm | - 个 |  |  |
| - 296 | - 直接弯头 | - PVC、⌀15mm | - 个 |  |  |
| - 297 | - 直流稳压电源 | - 36V | - 个 |  |  |
| - 298 | - 纸胶布 | - 高粘、5mm | - 圈 |  |  |
| - 299 | - 纸胶布 | - 高粘、3mm | - 圈 |  |  |
| - 300 | - 桌虎钳 | - 把 | - 把 |  |  |
| - 301 | - 自攻丝 | - 2公分 | - 盒 |  |  |

承诺（盖章）：