附件三
五金维修材料报价清单
	序号
	品名
	规格型号及要求
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	PVC透明钢丝加厚增强软管
	114mm、100cm、无气泡、无气味
	根
	
	

	2
	120不锈钢地漏
	12cm*12cm*3mm
	个
	
	

	3
	120不锈钢地漏盖
	12cm*12cm*2mm
	个
	
	

	4
	25开孔器
	25mm*78mm
	个
	
	

	5
	502胶水
	5g
	瓶
	
	

	6
	补芯
	75mm、不锈钢
	个
	
	

	7
	LED灯
	30W、42*89mm、符合国家照明标准、使用寿命长
	个
	
	

	8
	LED灯
	5W、55*104mm、符合国家照明标准、使用寿命长
	个
	
	

	9
	LED灯
	68W、176*284mm、符合国家照明标准、使用寿命长
	只
	
	

	10
	LED灯
	50W、138*242mm、符合国家照明标准、使用寿命长
	只
	
	

	11
	铜阀芯
	PPR25mm、锥形
	个
	
	

	12
	截止阀芯
	PPR25mm、25*75mm
	个
	
	

	13
	PVC管子
	50mm*3.8m
	根
	
	

	14
	PVC活节
	50mm*75mm
	个
	
	

	15
	PVC剪刀
	20*320mm
	把
	
	

	16
	PVC胶水
	80g
	瓶
	
	

	17
	PVC胶水
	380g
	瓶
	
	

	18
	内丝直接
	PVC25mm
	个
	
	

	19
	PVC三通
	20mm*50°*20mm
	个
	
	

	20
	PVC弯头
	40mm*90°
	个
	
	

	21
	PVC弯头
	50mm*90°
	个
	
	

	22
	PVC座卡
	⌀25mm
	付
	
	

	23
	U型锁
	12*480mm
	把
	
	

	24
	白面板
	86型
	个
	
	

	25
	扳手
	200mm、整体锻打成型、表面防锈处理、咬口紧密
	把
	
	

	26
	闭门器
	臂伸45cm、开关无卡顿、无漏油、符合建筑五金标准
	套
	
	

	27
	边框
	300*300cm、塑料制品
	个
	
	

	28
	边框
	300*600cm、铝制品型材
	个
	
	

	29
	电焊面罩
	com变光
	个
	
	

	30
	波纹管
	30公分、304不锈钢
	根
	
	

	31
	波纹管
	60公分、304不锈钢
	根
	
	

	32
	波纹管
	100公分、304不锈钢
	个
	
	

	33
	玻璃门锁
	135*490mm
	把
	
	

	34
	玻璃门锁
	140*520mm加粗
	把
	
	

	35
	不锈钢插销
	4寸、加厚
	副
	
	

	36
	不锈钢堵头
	⌀15mm
	个
	
	

	37
	不锈钢拉手
	5寸
	个
	
	

	38
	不锈钢内外丝直接
	⌀15mm
	个
	
	

	41
	不锈钢弯头
	⌀15mm
	个
	
	

	42
	不锈钢下水器
	110mm
	个
	
	

	43
	不锈钢衣钩
	7钩
	套
	
	

	44
	不锈钢衣钩
	8钩
	套
	
	

	45
	插座
	16A、4000W
	个
	
	

	46
	抽屉锁
	18*20mm
	把
	
	

	48
	除胶剂
	450ML
	瓶
	
	

	49
	除锈液
	WD40、450ML
	瓶
	
	

	51
	储水宝
	8升
	套
	
	

	52
	穿墙钻头
	14*200mm
	根
	
	

	53
	穿线器
	100米、钢丝+胶皮
	套
	
	

	56
	窗户灰拉手
	50型
	个
	
	

	57
	瓷灯座
	86型
	个
	
	

	58
	瓷砖钻头
	⌀48mm
	只
	
	

	59
	瓷砖钻头
	⌀46mm
	只
	
	

	62
	磁吸轨道
	2m
	根
	
	

	63
	磁吸射灯
	24V、绝缘防护合格、无频闪、光线均匀、使用寿命长
	个
	
	

	64
	大叉锁
	120*480mm
	把
	
	

	65
	带柄扳手
	直径4.5mm
	把
	
	

	66
	单面锁
	60*450mm
	套
	
	

	74
	灯盘
	24W
	个
	
	

	75
	灯盘
	36W
	个
	
	

	76
	灯盘
	120W
	个
	
	

	77
	灯盘
	20W
	个
	
	

	78
	灯泡
	12W、35*75mm
	个
	
	

	80
	地锁
	铜芯卷帘门
	把
	
	

	81
	电池
	5#
	个
	
	

	82
	电池
	7#
	个
	
	

	84
	电池
	12V
	只
	
	

	85
	电池
	27V
	只
	
	

	86
	电池阀
	4分、带混水
	个
	
	

	88
	电工包
	400*600mm
	个
	
	

	89
	电工胶布
	20米
	圈
	
	

	92
	电缆
	3*1.5平方铜软
	米
	
	

	93
	电缆
	3*2.5平方铜软
	米
	
	

	94
	电缆线
	3*6平方铜软
	米
	
	

	95
	电缆线
	3*4平方铜软
	米
	
	

	97
	电烙铁
	100W、焊台
	把
	
	

	98
	电排插
	3米、产品配线：
3*1.0‌mm²‌
	个
	
	

	99
	电排插
	5米、产品配线：
3*1.0‌mm²
	个
	
	

	106
	电容
	10A
	个
	
	

	110
	电线
	2.5平方、BVR、100m
	圈
	
	

	111
	电线
	4平方、BVR、100m
	圈
	
	

	112
	电线
	6平方、BV硬、100m
	圈
	
	

	114
	电线
	2.5平方、BV硬、100m
	圈
	
	

	116
	电线双色
	1.5平方、BV硬、100m
	圈
	
	

	117
	电源
	400W、防雨
	个
	
	

	120
	电子锁配件
	铜
	套
	
	

	121
	钉锤
	绝缘
	把
	
	

	122
	堵帽
	110mm、PVC
	个
	
	

	124
	堵头
	PPR
	个
	
	

	126
	断线钳
	900mm
	把
	
	

	128
	二开双控
	16A
	个
	
	

	129
	二开双控
	10A
	个
	
	

	130
	防爆铁排风扇
	220V
	套
	
	

	131
	防盗门锁
	304不锈钢
	套
	
	

	132
	防火门锁芯
	304不锈钢
	把
	
	

	133
	防火门通锁芯
	304铜
	把
	
	

	135
	防水盒
	86型
	个
	
	

	136
	防雨配电箱
	300*400mm
	个
	
	

	137
	防雨柔性灯带
	120珠、LED
	米
	
	

	138
	付导线
	2*1.5²、RVV
	圈
	
	

	139
	付导线
	2*0.75²、RVV
	圈
	
	

	140
	付导线
	2*6²、RVV
	圈
	
	

	141
	付导线
	2*2.5²Kw、RVV
	圈
	
	

	142
	付导线
	2*0.5、RVV
	卷
	
	

	143
	改刀
	K0钢
	把
	
	

	144
	感应筒灯
	90mm
	个
	
	

	145
	感应筒灯
	120mm
	个
	
	

	149
	钢卷尺
	5m
	把
	
	

	150
	钢绳
	6mm
	米
	
	

	153
	钢直尺
	30 cm、304不锈钢
	把
	
	

	154
	钢直尺
	20cm、304不锈钢
	把
	
	

	156
	高压变频水泵
	380V
	套
	
	

	157
	高压管
	1米、304不锈钢
	根
	
	

	163
	公牛微波感应吸顶灯
	48W
	只
	
	

	164
	公牛转换器
	10A三转
	个
	
	

	165
	钩称
	30KG
	套
	
	

	167
	挂锁
	50mm
	把
	
	

	168
	挂锁
	63mm
	把
	
	

	169
	挂锁
	40mm
	把
	
	

	170
	挂锁
	30mm
	把
	
	

	173
	挂锁
	50mm、防雨304不锈钢
	把
	
	

	177
	轨道条
	2m
	米
	
	

	178
	国标水泵
	38V
	套
	
	

	179
	焊锡膏
	20g
	 盒
	
	

	180
	焊锡丝
	20g
	卷
	
	

	182
	合页
	100mm
	副
	
	

	183
	花洒
	1.5m
	个
	
	

	185
	混水龙头
	304不锈钢
	个
	
	

	186
	混水龙头
	铜
	个
	
	

	187
	活动扳手
	300mm
	把
	
	

	188
	继电器
	R08
	个
	
	

	189
	加厚生料带
	20m
	圈
	
	

	190
	加热管
	6000W
	根
	
	

	191
	加热管
	4000W
	根
	
	

	196
	交流接触器
	1810
	个
	
	

	197
	交流接触器
	1210
	个
	
	

	198
	胶膨胀
	8#
	袋
	
	

	199
	角磨机
	100型
	台
	
	

	200
	角磨机切片
	100mm
	张
	
	

	201
	脚踏阀
	合金
	套
	
	

	202
	脚踏阀
	铜
	套
	
	

	203
	接线端子
	一拖一
	个
	
	

	204
	接线端子
	一拖二
	个
	
	

	205
	接线端子
	一拖三
	个
	
	

	206
	结构胶
	590ML
	支
	
	

	207
	金粉漆
	350g
	桶
	
	

	208
	卷帘门锁
	32*280mm
	把
	
	

	209
	开孔器
	开304用
	个
	
	

	210
	空开
	2P100A
	个
	
	

	211
	空开
	2P32A
	个
	
	

	212
	空开
	1P32A
	个
	
	

	213
	淋浴管
	1.5m
	根
	
	

	214
	淋浴喷头
	个
	个
	
	

	215
	漏电
	2P63A
	个
	
	

	216
	漏电开关
	100A
	个
	
	

	217
	漏电开关
	1P63A
	个
	
	

	218
	漏电开关
	86型
	个
	
	

	219
	漏电开关
	2P63A
	个
	
	

	220
	漏电开关
	1P63A
	个
	
	

	221
	漏电开关
	2P32A
	个
	
	

	222
	路灯电源器
	控制时间
	套
	
	

	223
	轮子
	5寸
	个
	
	

	224
	轮子
	6寸
	个
	
	

	225
	螺丝
	1.4斤
	袋
	
	

	226
	螺丝松动液
	450g
	瓶
	
	

	227
	麻花钻头
	Φ6
	根
	
	

	228
	麻花钻头
	Φ8
	根
	
	

	229
	美工刀架
	15mm
	把
	
	

	230
	门窗限位器
	304不锈钢
	个
	
	

	231
	密封胶泥
	20g
	袋
	
	

	232
	明盒
	86#
	个
	
	

	233
	内六角扳手
	6mm、铁制
	把
	
	

	234
	内六角扳手
	8mm、铁制
	把
	
	

	235
	内外丝直接
	加长、⌀15mm
	个
	
	

	236
	内外丝直接
	⌀15mm
	个
	
	

	237
	纽扣电池
	27V
	个
	
	

	238
	配电箱
	300*400mm
	个
	
	

	239
	喷漆
	350g
	瓶
	
	

	240
	喷漆
	镀铬、300ML
	瓶
	
	

	241
	平板灯
	600*600mm、LED
	只
	
	

	242
	平板灯
	300*600mm、LED
	只
	
	

	243
	平口钳
	8寸
	把
	
	

	244
	潜水泵
	380V
	套
	
	

	245
	强效除油片
	500g
	袋
	
	

	246
	全铜感应面盆龙头
	套
	套
	
	

	247
	全铜加长脚踏阀
	套
	套
	
	

	248
	全铜角阀
	⌀15mm
	个
	
	

	249
	燃气管
	1.5米、304不锈钢
	根
	
	

	250
	燃气管
	0.8米、304不锈钢
	根
	
	

	251
	热水器混水阀
	10*16*12.5mm
	套
	
	

	252
	软双色线
	2.5平方、BVR
	圈
	
	

	253
	三开双控
	86型
	个
	
	

	254
	三通
	钢、⌀15mm
	个
	
	

	255
	深水泵
	380V
	套
	
	

	256
	收纳包
	90*56*45cm
	个
	
	

	257
	手钳
	8寸、K0钢
	把
	
	

	258
	双面泡沫胶
	3cm*10m
	圈
	
	

	259
	水泵配件
	380V
	套
	
	

	260
	水管
	25#、乳胶
	米
	
	

	261
	水龙头手柄
	⌀15mm、合金
	个
	
	

	262
	铁活接
	⌀15mm
	个
	
	

	263
	铜AB锁芯
	70#
	个
	
	

	264
	铜灯头
	E27
	个
	
	

	265
	铜角阀
	⌀15mm
	个
	
	

	266
	铜进水阀
	⌀15mm
	个
	
	

	267
	铜淋浴龙头
	120m*275mm
	套
	
	

	268
	铜球阀
	⌀15mm
	个
	
	

	269
	铜球阀
	⌀20mm
	个
	
	

	270
	铜锁体
	145mm
	个
	
	

	271
	铜锁体
	125mm
	个
	
	

	272
	铜锁芯
	75#
	把
	
	

	273
	筒灯
	6寸、20W
	个
	
	

	274
	透明玻璃胶
	300ML
	支
	
	

	275
	脱漆剂
	350g
	瓶
	
	

	276
	外丝直接
	⌀15mm、不锈钢
	个
	
	

	277
	卫泉反渗透滤芯
	套
	套
	
	

	278
	温控开关
	86#
	个
	
	

	279
	下水管
	32mm*1m
	根
	
	

	280
	线管
	φ16、PVC
	根
	
	

	281
	线管
	φ15、PVC
	根
	
	

	282
	线性灯型材
	3m、铝
	根
	
	

	283
	消防应急灯
	双耳
	个
	
	

	284
	压力表
	1.6mp
	只
	
	

	285
	氩弧焊表
	YQY-08
	只
	
	

	286
	氩弧焊机双用
	220V转380V
	套
	
	

	287
	秧绳
	30m
	根
	
	

	288
	衣钩
	6钩、铝
	套
	
	

	289
	衣钩
	7钩、铝
	个
	
	

	290
	增强管
	⌀16mm
	圈
	
	

	291
	增压泵
	220V
	套
	
	

	292
	粘鼠板
	常规
	个
	
	

	293
	直接
	PVC、⌀50mm
	个
	
	

	294
	直接
	PVC、⌀110mm
	个
	
	

	295
	直接弯头
	PVC、⌀16mm
	个
	
	

	296
	直接弯头
	PVC、⌀15mm
	个
	
	

	297
	直流稳压电源
	36V
	个
	
	

	298
	纸胶布
	高粘、5mm
	圈
	
	

	299
	纸胶布
	高粘、3mm
	圈
	
	

	300
	桌虎钳
	把
	把
	
	

	301
	自攻丝
	2公分
	盒
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